## Sheet1
لیست تجهیزات مانیتورینگ شرایط محیطی
ردیف | شرح تجهیزات | تعداد | واحد
1 | دستگاه مرکزی مانیتورگ شرایط محیطی VUTLAN VT825t VT825t : مانیتورینگ شرایط محیطی تحت شبکه، دبتا لاگر امکان اتصال 8 سنسور آنالوگ، 16 سنسور دیجیتال، 32 سنسور کن، 4خروجی، قابل افزایش تا 130 سنسور، قابلیت نصب منبع تغذیه پشتیبان، بدنه فلزی ضد استاتیک، قابلیت اتصال دوربین تحت شبکه، نمایش نقشه، 4 نمودار، داشبورد پیشرفته، خروجی اکسل، ایمیل، هشدار، کنترل هوشمند، ساخت اسلواکی، دوسال گارانتی، هشدار و کنترل توسط پیامک، مودم جداگانه تهیه شود، ساخت 1000المنت اتصال سنسورها تا 450 متر، گروه بندی کاربر با دسترسی مختلف، اتصال به انواع نرم افزارهای مانیتورینگ و ......... Protocol Support: DHCP; HTTP; HTTPS; DynDNS; SSL/TLS; SNMP v1, v2c, v3; SMTP; FTP; Syslog; RADIUS; Modbus TCP; Routing; VPN Alert type: E-mail, FTP log, Syslog, SMTP, SNMP, SMS(Modem is ordered separately), Web-to-SMS Virtual sensors: Pings; Get SNMP; User Keys; Logic schemes; Timers; Triggers | 1 | عدد
2 | ماژول مودم هوشمند LTE ارسال کننده Notification، Alarm مدل VUTLAN VT740/LTE Modem | 1 | عدد
3 | سنسور دما و رطوبت تحت شبکه مدل AG-5930 AG-5930 : سنسور دما و رطوبت تحت شبکه با صفحه نمایش رنگی 3.5 اینچ، ساخت چین، تحت وب، وب سرور داخلی، 2 ورودی دیجیتال، 1 خروجی، رله، بازر هشدار، پورت شبکه، دیتا لاگر پشتیبانی از: Modbus TCP UDP, SNMP, DHCP, POE, HTTP | 7 | عدد
4 | سنسور دود و آتش مدل AG-400 | 4 | عدد